Утверждаю

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Давудов И.Г.

«01» «\_\_сентябрь\_\_\_» «\_\_2020г\_\_»

**АКТ**

**общего технического осмотра здания и территории образовательного учреждения МКОУ «Ирибская СОШ им. М.М. Ибрагимова»**

«06» февраля 2021 г

Комиссия в составе:

Омаров А.М. - зам. директора по ВР

Магомедов Ш.М. – учитель ОБЖ

Магомедов А.Н. – председатель профсоюзного комитета

Гаджиев Г.М. – завхоз

Установила:

1. Образовательное учреждение помещается в здании 1973 года постройки по типовому проекту. Капитальный ремонт с заменой деревянных щитов на кирпичную кладку и системы отопления производился в 2020 году. Акт приемки комиссией после капитального ремонта имеется.
2. Стены здания снаружи и внутри трещин не имеют.
3. П6рекрытия: устройства чердачного перекрытия пролетом более 5 м. с укладкой из брусьев, накатов из железа с балками, устройством смазки и досыпки в 1080 кв.м. в удовлетворительном состоянии;

Деревянные балки уложены на каменные стены для перекрытия, состояние удовлетворительное состояние.

1. Состояние кровли удовлетворительное.
2. Состояние отмостки удовлетворительное.
3. Грибок внутри здания отсутствует.
4. Подвальное помещение сухое в удовлетворительном состоянии.
5. Забор по периметру территории имеется, находится в исправном состоянии.
6. Пешеходные дорожки находятся в удовлетворительном состоянии.
7. Ливневая канализация отсутствует.
8. Люки, колодца на территории школы отсутствуют.
9. Водосточные трубы имеются, исправны.
10. Слуховые окна имеются.