Утверждаю

Директор школы ______________Давудов И.Г.

«01» «__сентябрь___» «__2020г__»

АКТ

общего технического осмотра  здания и территории образовательного учреждения МКОУ «Ирибская СОШ им. М.М. Ибрагимова»

«06» февраля  2021 г

Комиссия в составе:

Омаров А.М. -	зам. директора по ВР

Магомедов Ш.М. – учитель ОБЖ

Магомедов А.Н. – председатель профсоюзного комитета

Гаджиев Г.М. – завхоз

Установила:

- Образовательное учреждение помещается в здании 1973 года постройки по типовому проекту. Капитальный ремонт с заменой деревянных щитов на кирпичную кладку и системы отопления производился в 2020 году. Акт приемки комиссией после капитального ремонта имеется.

- Стены здания снаружи и внутри трещин не имеют.

- П6рекрытия: устройства чердачного перекрытия пролетом более 5 м. с укладкой из брусьев, накатов из железа с балками, устройством смазки и досыпки в 1080 кв.м. в удовлетворительном состоянии;

Деревянные балки уложены на каменные стены для перекрытия, состояние удовлетворительное состояние.

- Состояние кровли удовлетворительное.

- Состояние отмостки удовлетворительное.

- Грибок внутри здания отсутствует.

- Подвальное помещение сухое в удовлетворительном состоянии.

- Забор по периметру территории имеется, находится в исправном состоянии.

- Пешеходные дорожки находятся в удовлетворительном состоянии.

- Ливневая канализация отсутствует.

- Люки, колодца на территории школы отсутствуют.

- Водосточные трубы имеются, исправны.

- Слуховые окна имеются.