СОГЛАСОВАНО:						      УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК					               Директор МКОУ «Ирибская

СОШ им. М.М. Ибрагимова»

________Набиев М.А.			                            ____________ И.Г. Давудов

01 сентября 2020 г.						      01 сентября 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № __

по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов

- Общие требования безопасности

  - К работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. К работе с применением переносных электроинструментов учащиеся не допускаются.

  - Опасные производственные факторы:

- Травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;

- Ранения при неправильном или ненадёжном креплении режущего инструмента;

- Поражение электрическим током при отсутствие заземления (зануления) или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.

  - При работе с применением переносных электроинструментов используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, берет, а также индивидуальные средства защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы с применением переносных электроинструментов тщательно вымыть руки с мылом.

- Требования безопасности перед началом работы

  - Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

  - Внешнем осмотром проверить исправность электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля и защитного заземления (зануления).

  - Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.

  - Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и в надёжности крепления режущего инструмента.

- Требование безопасности во время работы

  - Включать электроинструмент только после крепления обрабатываемой детали на верстаке или другом рабочем месте.

  - Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.

  - Не допускать попадание на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за исправностью защитного заземления (зануления).

  - Не работать при сильной вибрации инструмента.

  - Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным в сеть, ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающем его падение.

  - Следить при работе за подводящем кабелем, не допускать его скручивание, завала деталями и механическим воздействиям.

  - Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.

  - Не переходить с одного участка работы на другой с не выключенным электроинструментом.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях

  - При появлении неисправности в работе электроинструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего кабеля или защитного заземления, прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения от сети устранить неисправность.

  - В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего токоведущего кабеля, отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителями.

  - При получение травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

- Требования безопасности по окончании работы

  - Отключить электроинструмент от сети и очистить его от пыли и грязи.

  - Привести в порядок рабочее место, стружку убрать щёткой, не сдувать её ртом и не смахивать рукой.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.